### Просим вас заявить о своих правах на оборудование индивидуального теплового пункта (ИТП)

24.09.2021

Уважаемые граждане!

Просим вас заявить о своих правах на оборудование индивидуального теплового пункта (ИТП), расположенного по адресу:  г. Москва, Проспект Мира, д. 15 (согласно перечня в приложении), с представлением в управу Мещанского района  города Москвы (г. Москва, Проспект Мира, д. 5, стр. 2, кабинет 402) документов, подтверждающих право собственности на оборудование ИТП, в течение 10 рабочих дней с момента опубликования объявления.

Перечень оборудования ИТП по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 15

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Краткая характеристика | Адрес | Дата ввода в эксплу-атацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Трубопроводы и арматура |  |  |  |  |  |
| 1 | Задвижка шаровая | 3 | Диаметр 125 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 2 | Обратный клапан дисковый | 2 | Диаметр 40 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 3 | Краны шаровые | 2 | Диметр 50 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 4 | Краны шаровые | 8 | Диметр 20 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 5 | Задвижки шаровые | 2 | Диаметр 100 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 6 | Краны воздушные и спускные | 12 | Диметр 15 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 7 | Задвижки шаровые | 12 | Диаметр 80 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 8 | Задвижки шаровые | 4 | Диаметр 50 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 9 | Кран шаровой | 4 | Диаметр 40 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 10 | Кран шаровой | 7 | Диаметр 25 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 11 | Регулятор давления | 1 | Диаметр 40 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 12 | Обратный клапан | 2 | Диаметр 80 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 13 | Обратный клапан | 2 | Диаметр 25 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 14 | Водомер подпитки | 1 | ВСКМ -20 | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 15 | Водомер подпитки (перед 8-й задвижкой) | 1 | ВСХН-25 | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| Подогреватели горячей воды |  |  |  |  |  |
| 16 | Теплообменник пластинчатый ЦО | 1 | СО, Alfa-Laval M6-FG, 58 пластин | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 17 | Теплообменник пластинчатый ГВС II ступень | 1 | Alfa-Laval M6-MFG, 14 пластин | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 18 | Теплообменник пластинчатый ГВС I ступень | 1 | Alfa-Laval M3-FG, 24 пластины | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
|  |  |  | Тепловая автоматика |  |  |
| 19 | Регулятор температуры КЗР ЦО | 1 | Диаметр 50 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 20 | Регулятор температуры КЗР ГВС | 1 | Диаметр 25 мм, Кv=2,5 | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| Автоматическая система управления тепловым пунктом |  |  |  |  |  |
| 21 | Регулятор С.О, включение насосов С.О, регулятор ГВС, включение насосов ГВС, подпитка, включение насосов подпитки С.О | 1 | ИУК -31+МРВ 10 | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 22 | Модуль расширения аналоговых входов МРА | 1 |  | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 23 | Модуль расширения выходных сигналов МРВ | 1 |  | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 24 | Измерительные преобразователи температуры ИПТН | 5 |  | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 25 | Измерительные преобразователи температуры наружного воздуха | 1 |  | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 26 | Измерительные преобразователи избыточного давления | 3 |  | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 27 | Измерительные преобразователи тока ИПТ | 6 |  | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 28 | Регулирующий клапан ГВС | 1 |  | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 29 | Регулирующий клапан отопления | 1 |  | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 30 | Циркуляционный насос ЦО | 2 | Grundfos UPS80-120F, мощность 2,75 кВт | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 31 | Подпиточный насос ЦО | 2 | Grundfos СR 1-6 A-FGJ-F-E-BUBE, мощность 0,37кВТ | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 32 | Циркуляционный насос ГВС | 2 | Grundfos UPS32-120F, мощность 0,4 кВт | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 33 | Соленоидный клапан, установленный на подпитке отопления | 1 | Dunfoss ВПП-2, диаметр 15 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 34 | Бак расширительный | 1 | Varem, 500 л | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 35 | Узел учета | 1 | Вис.Т |  |  |
| 36 | Первичный преобразователь | 1 | ПРН, диаметр 50 мм |  |  |
| 37 | Шкаф управления положением | 2 | РШУ |  |  |
| 38 | Манометр | 32 |  |  |  |
| Фильтры |  |  |  |  |  |
| 39 | Фильтр грубой очистки | 2 | Диаметр 125 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 40 | Фильтр грубой очистки | 2 | Диаметр 80 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 41 | Фильтр грубой очистки | 1 | Диаметр 50 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 42 | Фильтр грубой очистки | 1 | Диаметр 40 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 43 | Грязевик | 1 | Диаметр 125 мм | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| Узел учета электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 44 | Электросчётчик | 1 | СЭТ-4-1 | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 45 | Электросчётчик | 1 | СЭТ-4-1 | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 46 | Автомат | 1 | Трехполюсной 25 А | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 47 | Автомат | 1 | Трехполюсной 80 А | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| 48 | Автоматический переключатель | 1 | АВР | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |
| Дренажная система |  |  |  |  |  |
| 49 | Дренажный насос | 1 | ГНОМ 10х10 | г. Москва, Проспект Мира, д.15 | 2003г. |

Адрес страницы: http://meschanka.mos.ru/presscenter/announcements/detail/10277414.html

Управа Мещанского района города Москвы