Просим вас заявить о своих правах на оборудование индивидуального теплового пункта (ИТП)
24.09.2021
Уважаемые граждане!
Просим вас заявить о своих правах на оборудование индивидуального теплового пункта (ИТП), расположенного по адресу:  г. Москва, Проспект Мира, д. 15 (согласно перечня в приложении), с представлением в управу Мещанского района  города Москвы (г. Москва, Проспект Мира, д. 5, стр. 2, кабинет 402) документов, подтверждающих право собственности на оборудование ИТП, в течение 10 рабочих дней с момента опубликования объявления.
Перечень оборудования ИТП по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 15

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во, шт.
	Краткая характеристика
	Адрес
	Дата ввода в эксплу-атацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Трубопроводы и арматура

	1
	Задвижка шаровая 
	3
	Диаметр 125 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	2
	Обратный клапан дисковый
	2
	Диаметр 40 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	3
	Краны шаровые
	2
	Диметр 50 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	4
	Краны шаровые
	8
	Диметр 20 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	5
	Задвижки шаровые
	2
	Диаметр 100 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	6
	Краны воздушные и спускные
	12
	Диметр 15 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	7
	Задвижки шаровые
	12
	Диаметр 80 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	8
	Задвижки шаровые
	4
	Диаметр 50 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	9
	Кран шаровой
	4
	Диаметр 40 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	10
	Кран шаровой 
	7
	Диаметр 25 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	11
	Регулятор давления
	1
	Диаметр 40 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	12
	Обратный клапан
	2
	Диаметр 80 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	13
	Обратный клапан
	2
	Диаметр 25 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	14
	Водомер подпитки
	1
	ВСКМ -20
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	15
	Водомер подпитки (перед 8-й задвижкой)
	1
	ВСХН-25
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	Подогреватели горячей воды

	16
	Теплообменник пластинчатый ЦО
	1
	СО, Alfa-Laval M6-FG, 58 пластин
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	17
	Теплообменник пластинчатый ГВС II ступень
	1
	Alfa-Laval M6-MFG, 14 пластин
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	18
	Теплообменник пластинчатый ГВС I ступень
	1
	Alfa-Laval M3-FG, 24 пластины
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	

	

	

	Тепловая автоматика
	

	


	19
	Регулятор температуры КЗР ЦО
	1
	Диаметр 50 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	20
	Регулятор температуры КЗР ГВС
	1
	Диаметр 25 мм, Кv=2,5
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	Автоматическая система управления тепловым пунктом

	21
	Регулятор С.О, включение насосов С.О, регулятор ГВС, включение насосов ГВС, подпитка, включение насосов подпитки С.О
	1
	ИУК -31+МРВ 10
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	22
	Модуль расширения аналоговых входов МРА
	1
	

	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	23
	Модуль расширения выходных сигналов МРВ
	1
	

	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	24
	Измерительные преобразователи температуры ИПТН
	5
	

	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.


	25
	Измерительные преобразователи температуры наружного воздуха
	1
	

	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	26
	Измерительные преобразователи избыточного давления
	3
	

	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	27
	Измерительные преобразователи тока ИПТ
	6
	

	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	28
	Регулирующий клапан ГВС
	1
	

	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	29
	Регулирующий клапан отопления
	1
	

	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	30
	Циркуляционный насос ЦО
	2
	Grundfos UPS80-120F, мощность 2,75 кВт
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	31
	Подпиточный насос ЦО
	2
	Grundfos СR 1-6 A-FGJ-F-E-BUBE, мощность 0,37кВТ
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	32
	Циркуляционный насос ГВС
	2
	Grundfos UPS32-120F, мощность 0,4 кВт
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	33
	Соленоидный клапан, установленный на подпитке отопления
	1
	Dunfoss ВПП-2, диаметр 15 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	34
	Бак расширительный
	1
	Varem, 500 л
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	35
	Узел учета 


	1
	Вис.Т
	

	


	36
	Первичный преобразователь


	1
	ПРН, диаметр 50 мм
	

	


	37
	Шкаф управления положением
	2
	РШУ
	

	


	38
	Манометр
	32
	

	

	


	Фильтры

	39
	Фильтр грубой очистки
	2
	Диаметр 125 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	40
	Фильтр грубой очистки
	2
	Диаметр 80 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	41
	Фильтр грубой очистки
	1
	Диаметр 50 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	42
	Фильтр грубой очистки
	1
	Диаметр 40 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	43
	Грязевик
	1
	Диаметр 125 мм
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	Узел учета электроэнергии

	44
	Электросчётчик
	1
	СЭТ-4-1
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	45
	Электросчётчик
	1
	СЭТ-4-1
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	46
	Автомат
	1
	Трехполюсной 25 А
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	47
	Автомат
	1
	Трехполюсной 80 А
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	48
	Автоматический переключатель
	1
	АВР
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.

	Дренажная система

	49
	Дренажный насос
	1
	ГНОМ 10х10
	г. Москва, Проспект Мира, д.15
	2003г.




Адрес страницы: http://meschanka.mos.ru/presscenter/announcements/detail/10277414.html
Управа Мещанского района города Москвы
