### Просьба о заявлении о своих правах на оборудование ЦТП

06.05.2022

Уважаемые граждане!

Просим вас заявить о своих правах на оборудование центрального теплового пункта, расположенного по адресу: г. Москва, Кисельный Б. пер., д. 14, с. 1, (согласно перечня в приложении), с представлением в управу Мещанского района города Москвы (г. Москва, Проспект Мира, д. 5, стр. 2, кабинет 402) документов, подтверждающих право собственности на оборудование ИТП, в течение 10 рабочих дней с момента опубликования объявления.

| Перечень оборудования ЦТП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение: |  | ЦТП, г. Москва, пер. Большой Кисельный, д. 14, стр. 1 |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Год выпуска (постройки, приобре- тения) | Ед. изм. | Фактическое наличие | Примечание |
|  |  |  |  |  | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I: Тепломеханическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплообменник ГВС | Кожухотрубный ПВ 114*4-1,0-РГ-8-УЗ (4 секции) | 1977 | шт. | 2 |  |
|  | Грязевик | Ду 100 |  | шт. | 2 |  |
|  | Насос дренажный | погружной | 1977 | шт. | 1 |  |
| Раздел 1.1. Запорно-регулирующая арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан обратный | Ду 80 | 1977 | шт. | 1 |  |
|  | Клапан воздушный и спускной | Ду 20 | 1977 | шт. | 2 |  |
|  | Клапан воздушный и спускной | Ду 15 | 1977 | шт. | 2 |  |
|  | Задвижка | Ду 100 | 1977 | шт. | 5 |  |
|  | Задвижка | Ду 80 | 1977 | шт. | 6 |  |
|  | Задвижка | Ду 50 | 1977 | шт. | 3 |  |
|  | Задвижка | Ду 32 | 1977 | шт. | 2 |  |
|  | Задвижка | Ду 40 |  | шт. | 1 |  |
|  | Трехходовые краны под манометры |  |  | шт. | 18 |  |
|  | Регулятор ЦО | Ду 50 (Гидроэлеватор) | 1977 | шт. | 1 |  |
|  | Клапан запорно регулирующий ГВС | Ду 50 (Регада) | 1977 | шт. | 1 |  |
| Раздел 1.2. Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод | Ду 100 | 1977 | м. | 8 |  |
|  | Трубопровод | Ду 80 | 1977 | м. | 20 |  |
|  | Трубопровод | Ду 50 | 1977 | м. | 5 |  |
|  | Трубопровод | Ду 32 | 1977 | м. | 30 |  |
| Раздел II: Электрооборудование, АСУ ТП, приборы КИП |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр | МП-ЗУ | 1977 | шт. | 13 |  |
|  | Щит вводной |  | 1977 | шт. | 1 |  |
|  | Щит управления |  | 1977 | шт. | 1 |  |
|  | Светильник |  | 1977 | шт. | 6 |  |
|  | Измеритель-регулятор ГВС (Т7) | ТРМ-12 |  | шт. | 12 |  |
|  | Термометр | ТТЖ | 1977 | шт. | 4 |  |
| Раздел III: Приборы учета |  |  |  |  |  |  |
|  | Узел учета тепловой энергии | ВИС.Т Ду 50 | 1977 | шт. | 1 |  |
|  | Электросчетчик | Меркурий 234 |  | шт. | 1 |  |
|  | Водомер ХВС для ГВС | MTKI-N-32 Ду 32 | 1977 | шт. | 1 |  |
|  | Водомер ХВС | 25СКБи Ду 25 | 1977 | шт. | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 151 |  |

Адрес страницы: http://meschanka.mos.ru/presscenter/announcements/detail/10796324.html

Управа Мещанского района города Москвы