Просьба о заявлении о своих правах на оборудование ЦТП
06.05.2022


Уважаемые граждане!
[bookmark: X79c268f32eeed3cb8dae29c424fefd9f216417d]Просим вас заявить о своих правах на оборудование центрального теплового пункта, расположенного по адресу: г. Москва, Кисельный Б. пер., д. 14, с. 1, (согласно перечня в приложении), с представлением в управу Мещанского района города Москвы (г. Москва, Проспект Мира, д. 5, стр. 2, кабинет 402) документов, подтверждающих право собственности на оборудование ИТП, в течение 10 рабочих дней с момента опубликования объявления.
	Перечень
оборудования ЦТП

	Местонахождение:
	ЦТП, г. Москва, пер. Большой Кисельный, д. 14, стр. 1

	№п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика объекта
	Год выпуска (постройки, приобре-
тения)
	Ед. изм.
	Фактическое наличие
	Примечание

	
	
	
	
	
	Количество
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел I: Тепломеханическое оборудование

	
	Теплообменник ГВС
	Кожухотрубный ПВ 114*4-1,0-РГ-8-УЗ (4 секции)
	1977
	шт.
	2
	

	
	Грязевик
	Ду 100
	
	шт.
	2
	

	
	Насос дренажный
	погружной
	1977
	шт.
	1
	

	Раздел 1.1. Запорно-регулирующая арматура

	
	Клапан обратный
	Ду 80
	1977
	шт.
	1
	

	
	Клапан воздушный и спускной
	Ду 20
	1977
	шт.
	2
	

	
	Клапан воздушный и спускной
	Ду 15
	1977
	шт.
	2
	

	
	Задвижка
	Ду 100
	1977
	шт.
	5
	

	
	Задвижка
	Ду 80
	1977
	шт.
	6
	

	
	Задвижка
	Ду 50
	1977
	шт.
	3
	

	
	Задвижка
	Ду 32
	1977
	шт.
	2
	

	
	Задвижка
	Ду 40
	
	шт.
	1
	

	
	Трехходовые краны под манометры
	
	
	шт.
	18
	

	
	Регулятор ЦО
	Ду 50 (Гидроэлеватор)
	1977
	шт.
	1
	

	
	Клапан запорно регулирующий ГВС
	Ду 50 (Регада)
	1977
	шт.
	1
	

	Раздел 1.2. Трубопроводы
	
	
	
	
	

	
	Трубопровод
	Ду 100
	1977
	м.
	8
	

	
	Трубопровод
	Ду 80
	1977
	м.
	20
	

	
	Трубопровод
	Ду 50
	1977
	м.
	5
	

	
	Трубопровод
	Ду 32
	1977
	м.
	30
	

	Раздел II: Электрооборудование, АСУ ТП, приборы КИП

	
	Манометр
	МП-ЗУ
	1977
	шт.
	13
	

	
	Щит вводной
	
	1977
	шт.
	1
	

	
	Щит управления
	
	1977
	шт.
	1
	

	
	Светильник
	
	1977
	шт.
	6
	

	
	Измеритель-регулятор ГВС (Т7)
	ТРМ-12
	
	шт.
	12
	

	
	Термометр
	ТТЖ
	1977
	шт.
	4
	

	Раздел III: Приборы учета

	
	Узел учета тепловой энергии
	ВИС.Т Ду 50
	1977
	шт.
	1
	

	
	Электросчетчик
	Меркурий 234
	
	шт.
	1
	

	
	Водомер ХВС
для ГВС
	MTKI-N-32 Ду 32
	1977
	шт.
	1
	

	
	Водомер ХВС
	25СКБи Ду 25
	1977
	шт.
	1
	

	ИТОГО:
	
	
	
	151
	




Адрес страницы: http://meschanka.mos.ru/presscenter/announcements/detail/10796324.html
Управа Мещанского района города Москвы
