### Просим вас заявить о своих правах на оборудование центрального теплового пункта

17.05.2022

Уважаемые граждане!

Просим вас заявить о своих правах на оборудование центрального теплового пункта, расположенного по адресу:  г. Москва, ул. Советской Армии, д. 2, стр.1, (согласно перечня в приложении), с представлением в управу Мещанского района  города Москвы (г. Москва, Проспект Мира, д. 5, стр. 2, кабинет 402) документов, подтверждающих право собственности на оборудование ЦТП, в течение 10 рабочих дней с момента опубликования объявления.

| Перечень оборудования ЦТП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Краткая характеристика | Дата ввода в экспл. |
|  | Раздел I: Тепломеханическое оборудование |  |  |
| 1 | Теплообменник СО - 1 шт. | ПП1-32-7II ост. 108271.105.76, S=24,4 м.кв. | 1988 |
| 2 | Теплообменник СО - 1 шт. | ПП1-32-7IV ост. 108271.105.76, S=24,4 м.кв. | 1988 |
| 3 | Теплообменник СО - 1 шт. | ПП1-32-7II ост. 108271.105.76, S=24,4 м.кв. | 1988 |
| 4 | Охладитель конденсата СО - 1 шт. | ПВ1х325х4-1, 2 секции, S=40,98 м.кв. | 1988 |
| 5 | Теплообменник ГВС - 5 шт. | ПВП СТД-3071, S=4,87 м.кв. | 1988 |
| 6 | Охладитель конденсата ГВС - 1 шт. | ПВ1х219х4-1, 1 секция, S=23,02 м.кв. | 1988 |
| 7 | Насос циркуляционный ГВС - 1 шт. | КМ-65-50-160, N=5,5 кВт | 1988 |
| 8 | Насос циркуляционный ГВС - 2 шт. | К-80-65-160, N=7,5 кВт | 1988 |
| 9 | Насос конденсатный - 1 шт. | КМ-65-50-160, N=5,5 кВт | 2019 |
| 10 | Насос конденсатный - 1 шт. | Grundfos LPD-65-125/142 N=2х1,5кВт | 1988 |
| 11 | Насос конденсатный - 1 шт. | Grundfos CR3-6, N=0,55 кВт | 1988 |
| 12 | Конденсатный бак - 2 шт. | Вертикальный конденсатный бак объемом 4 м куб. | 1988 |
| 13 | Принудительное охлаждения электродвигателей. (Дутьевой вентилятор, вентиляционные короба) - 1 шт. | н/д | 1988 |
|  | Раздел I.1: Запорно-регулирующая арматура |  |  |
| 14 | Обратный клапан межфланцевый лепестковый - 2 шт. | Ду 200 | 1988 |
| 15 | Обратный клапан межфланцевый. Поворотный - 4 шт. | Ду 100 | 1988 |
| 16 | Обратный клапан фланцевый. Поворотный - 1 шт. | Ду 80 | 1988 |
| 17 | Обратный клапан фланцевый. Поворотный - 8 шт. | Ду 50 | 1988 |
|  | Обратный клапан фланцевый -2 шт. | Ду 100 |  |
| 18 | Задвижка клиновая - 4 шт. | Ду 200 | 1988 |
| 19 | Задвижка клиновая (среда пар) - 1 шт. | Ду 150 | 1988 |
| 20 | Кран шаровой фланцевый (среда пар) - 1 шт. | Ду 150 | 1988 |
| 21 | Кран шаровой фланцевый - 6 шт. | Ду 150 | 1988 |
| 22 | Задвижка клиновая - 3 шт. | Ду 150 | 1988 |
| 23 | Задвижка клиновая - 6 шт. | Ду 125 | 1988 |
| 24 | Задвижка клиновая - 16 шт. | Ду 100 | 1988 |
| 25 | Кран шаровой фланцевый - 1 шт. | Ду 100 | 1988 |
| 26 | Вентиль чугунный - 1 шт. | Ду 100 | 1988 |
| 27 | Задвижка клиновая - 2 шт. | Ду 80 | 1988 |
| 28 | Кран шаровой фланцевый - 21 шт. | Ду 80 | 1988 |
| 29 | Вентиль чугунный - 2 шт. | Ду 80 | 1988 |
| 30 | Вентиль чугунный - 3 шт. | Ду 50 | 1988 |
| 31 | Задвижка клиновая - 2 шт. | Ду 50 | 1988 |
| 32 | Кран шаровой фланцевый - 30 шт. | Ду 50 | 1988 |
| 33 | Кран шаровой - 1 шт. | Ду 32 | 1988 |
| 34 | Кран шаровой - 14 шт. | Ду 25 | 1988 |
| 35 | Кран шаровой - 5 шт. | Ду 20 | 1988 |
| 36 | Кран шаровой - 23 шт. | Ду 15 | 1988 |
| 37 | Кран шаровой трехходовой под манометр - 28 шт. | Ду 15 | 1988 |
|  | Раздел I.2: Трубопроводы |  |  |
| 38 | Трубопровод - 48 м. | Ду 250 | 1988 |
| 39 | Трубопровод - 52 м. | Ду 200 | 1988 |
| 40 | Трубопровод - 64 м. | Ду 150 | 1988 |
| 41 | Трубопровод - 30 м. | Ду 100 | 1988 |
| 42 | Трубопровод - 64 м. | Ду 80 | 1988 |
| 43 | Трубопровод - 2 м. | Ду 65 | 1988 |
| 44 | Трубопровод - 36 м. | Ду 50 | 1988 |
| 45 | Трубопровод - 18 м. | Ду 32 | 1988 |
| 46 | Трубопровод - 8 м. | Ду 25 | 1988 |
| 47 | Трубопровод - 5 м. | Ду 20 | 1988 |
| 48 | Трубопровод - 3 м. | Ду 15 | 1988 |
|  | Раздел II: Электрооборудование, АСУ ТП, приборы КИП |  |  |
| 49 | Термометр жидкость 8шт |  | 1988 |
| 50 | термометр биметал 8шт |  |  |
| 51 | Манометр - 39 шт. |  | 1988 |
| 52 | Шкаф вводной - 1 шт. |  | 1988 |
| 53 | Шкаф управления - 1 шт. |  | 1988 |
| 54 | Светильник люминисцентный - 25 шт. |  | 1988 |
|  | Раздел III: Приборы учета |  |  |
| 55 | водомер подпитки СТВУ50 (350501120) |  |  |
| 56 | регулятор уровня жидкости - 1 шт. | САУМ2 |  |
| 57 | Водомер ХВС на ГВС - 1 шт. | СТВХ65 | 1988 |

Адрес страницы: http://meschanka.mos.ru/presscenter/announcements/detail/10809969.html

Управа Мещанского района города Москвы