### Письмо МЧС России от 05.07.2024 № ИГ-19-16-853 «О рассмотрении обращения».

09.12.2024

Письмо МЧС России от 05.07.2024 № ИГ-19-16-853 «О рассмотрении обращения». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_484887/.

Частью 7 статьи 6 Технического регламента установлено, что порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности.

Определение расчетных величин пожарного риска на производственных объектах и в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности осуществляются в соответствии с Методиками, утвержденными приказами МЧС России от 10.07.2009 № 404 и от 14.11.2022 № 1140.

Обязательные требования пожарной безопасности к объектам защиты установлены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На основании части 1 статьи 6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности; пожарный риск не превышает допустимых значений; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты.

Информация подготовлена

Мещанской межрайонной прокуратурой г. Москвы

Адрес страницы: http://meschanka.mos.ru/safety-and-security/the-prosecutor-s-office/detail/12708040.html

Управа Мещанского района города Москвы